## Sheet1
| Category | kVA | maxKW | KvarLimit | %PCutin | %PCutout | UcalcMode | Priority | Enable PF limit | pfMin | Follow standard | Ride-through Category | Reconnect deadtime - sec | Reconnect Pmax time - sec | Permissive operation | May trip operation | Multiple disturbances | OV2 - p.u. | OV2 CT - sec | OV1 - p.u. | OV1 CT - sec | UV1 - p.u. | UV1 CT - sec | UV2 - p.u. | UV2 CT - sec
Generator.pv_load_p1rlv3630_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3949_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv3950_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3951_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3952_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3961_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3965_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3968_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3974_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3975_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3976_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3978_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3988_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3989_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv4169_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5752_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5753_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5855_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5861_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv5868_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5870_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5872_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5875_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5885_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6020_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6032_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv6040_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6047_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6161_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6241_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv6242_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6244_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6244_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv6261_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv6262_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6264_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv6857_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6858_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6860_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv6861_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv9347_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv193_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv675_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv678_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p6ulv683_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv694_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv695_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv695_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv698_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p6ulv702_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv705_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv707_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv708_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv711_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv3351_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv3354_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p6ulv3681_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p6ulv3683_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p6ulv4312_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv7569_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv7575_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv8527_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv8528_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p6ulv16906_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv662_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv1009_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv1091_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv1094_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv1097_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv1098_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv1562_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv2261_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv2262_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv3919_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3928_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3932_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv3933_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv3936_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5810_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5812_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5821_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5830_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv5832_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5839_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5841_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv5842_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv6092_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6094_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6097_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6098_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6101_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6108_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6112_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6122_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv6136_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6139_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv6141_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv6149_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6156_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv6163_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv6229_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv6230_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv7261_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv7305_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv7309_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv7309_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv7315_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8089_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8092_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv8093_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8094_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv8101_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8108_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8110_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv8116_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8118_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8119_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8120_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8127_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8131_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8132_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv8167_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8169_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv8326_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8849_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Current limited | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8849_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8854_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8854_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Momentary sucession | Trip | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2
Generator.pv_load_p1rlv8855_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2003 | Category I | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Trip | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv8861_1 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category II | 3000 | 300 | Momentary sucession | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 2 | 0.7 | 10 | 0.45 | 0.16
Generator.pv_load_p1rlv9519_2 | test | 4 | 4 | 1.76 | 10 | 10 | Max | Equal | FALSE | 0.95 | 1547-2018 | Category III | 3000 | 300 | Current limited | Permissive operation | Permissive operation | 1.2 | 0.16 | 1.1 | 13 | 0.88 | 21 | 0.5 | 2